Общественная     палата

Берёзовского городского округа

Решение

от 16.02.2017                                                                                                       №14

О ходе исполнения Федерального закона

"Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

от 23.11.2009  №261-ФЗ (последняя редакция)

в Березовском городском округе

Во  исполнения Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009  №261-ФЗ (последняя редакция) администрацией Березовского городского округа разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С вводом в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной мощностью 17 МГт. в 2016 году, у п. Монетного открылись перспективы развития и обеспечения жителей горячей водой.

В 2016 году  проведенные ремонтные работы на котельной и теплотрассах п. Молодежный, силами БМУП «Березовские тепловые сети», далось нормализовать температурный режим в жилых домах.

За счет средств МУП БВКХ  «Водоканал» проведены ремонтные работы на водопроводных сетях и очистных сооружениях в объеме 20,0 млн. руб.

ЗАО «Уральские электрические сети» для улучшения электроснабжения в частном секторе произвели замену трансформаторов на более мощные. При проведении ремонта уличного освещения лампы накаливания, заменили на диодные светильники.

Производится ремонт магистральных теплотрасс от камеры до камеры, таких работ выполняется 1,5 км в год.

При проведении подготовительных работ к отопительному сезону 2016-2017гг не произведена изоляция магистральных теплотрасс в поселках Лосиный, Ключевск, Монетный, микрорайонах Новоберезовский и Советский.

Отсутствуют резервные котлы на котельных  в пос.  Островное, Молодежный.

15.12.2016 комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и экологии Общественной палаты  Березовского городского округа провела «прямой телефон» по вопросам установки общедомовых приборов учета и оплаты данных услуг. Поступило 19 звонков от жителей многоквартирных домов. Введение с 01.01.2017 повышающего коэффициента 1,5 по оплате за теплоснабжение вызвало у населения непонимание того, кто будет и за чей счет устанавливать общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. По итогам «прямого телефона» Общественной палатой инициирован и проведен по  данной проблеме круглый стол  с участием заместителя главы по вопросам ЖКХ, представителей управляющих компаний  и ресурсоснабжающих организаций.

Анализ поступивших звонков, проведенных встреч и совещаний показал, что данной проблемой всерьез не занимались последние 5 лет.

На основании выше изложенного в соответствии с Положением об общественной палате Березовского городского округа Общественная палата Березовского городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию директора МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Алешиной А.А. принять к сведению.

- Рекомендовать:

2.1.  Главе Березовского городского округа (Писцов Е.Р.)

2.1.1. Взять под личный контроль выполнение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности   на территории округа в части установки общедомовых приборов учета.

2.1.2. Совместно с управляющими компаниями продолжить  проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных Гражданским, Жилищным кодексами РФ и необходимостью установки общедомовых приборов учета, где нагрузка потребления тепловой энергии жилого дома составляет более 0,2 Гк/час.

2.2 Управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям провести обследование многоквартирных домов и организовать составление актов о технической возможности установки общедомовых приборов учета тепла, воды и электроэнергии.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и экологии Общественной палаты Березовского городского округа                        Савина Л.С.

Председатель Общественной палаты

Берёзовского городского округа                                                 В.И. Перепёлкин