ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«Газопровод высокого давления

«г. Березовский – п. Сарапулка»

Березовский городской округ

Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории

Екатеринбург, 2018

Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории

Заказчик: АО «Регионгаз-инвест»

Договор: Договор от «21» июня 2016 №18/16

Исполнитель: Градостроительная мастерская «ПроГрад»

ИП Гусельников Кирилл Александрович

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Гусельников К.А. |  |
| ГАП | Гусельникова Е. В. |  |
| Ведущий инженер | Агаева Т.Д. |  |
| Архитектор-техник | Куперман Н.Ю. |  |

Состав проекта

Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта газопровода высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка»

| № п/п | Наименование | № книги листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта – «Газопровод высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» |  |  |  |
| Утверждаемая часть Проекта планировки территории |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории, М 1:5000 | 3 | 2 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | 7 | 3 |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 3 | Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории | 1 кн | 25 |
| Материалы по обоснованию Проекта планировки территории |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:25000 | 1 | 2 |
| 5 | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки (опорный план), Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:5000 | 2 | 2 |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети, размещения парковок и движения транспорта, М 1:5000 | 4 | 2 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:5000 | 5 | 2 |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:5000 | 6 | 2 |
| 9 | Выкопировки из схем градостроительного зонирования Березовского городского округа, населенных пунктов, б/м | 10 | 1 |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 10 | Книга 2. Пояснительная записка по обоснованию проекта планировки территории | 2 кн | 77 |
| Проект межевания территории |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 11 | Чертеж межевания территории, М 1:2000 | 8 | 3 |
| 12 | Чертеж межевания с границами зон с особыми условиями использования территории, М 1:5000 | 9 | 2 |
| 13 | Приложение 1. Предложение по внесению изменений в проект межевания под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 11.04.2013г. №211, М1:2000 |  | 1 |
| 14 | Приложение 2. Предложение по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Становая (усл) – ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 22.08.2016 г. № 565 |  | 1 |
| 15 | Приложение 3. Предложение по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 02.04.2015 г. №165 |  | 1 |
| 16 | Приложение 4. Каталог координат поворотных точек формируемого земельного участка |  | 1 |
| 17 | Приложение 5. Каталог координат поворотных точек формируемого земельного участка |  | 1 |
| 18 | Приложение 6-10. Каталог координат поворотных точек частей земельных участков |  | 5 |
| 19 | Приложение 11. Копии правоустанавливающих документов |  | 176 |
| 20 | Приложение 12. Проектная документация лесного участка |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 16 | Книга 3. Пояснительная записка проекта межевания | 3 кн | 25 |

Оглавление

Введение	7

Статья 1. Сведения о линейном объекте «газопровод высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» Березовского городского округа»	8

1.1. Основные показатели линейного объекта	8

1.2. Характеристика природного газа	9

1.3. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта	9

1.4. Ограничения от проектируемого линейного объекта	10

Охранные зоны газораспределительных сетей	10

Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений	11

1.5. Параметры границ зон планируемого размещения линейного объекта	27

Красные линии линейного объекта	27

Предложение по внесению изменений в ранее установленные красные линии	27

Статья 2. Система транспортного обеспечения и ее параметры	28

Статья 3. Система инженерного обеспечения и ее параметры	30

Статья 4. Параметры планируемого использования территории	33

Статья 5. Основные технико-экономические показатели.	36

# Введение

Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта -газопровода высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» Березовского городского округа (далее – Проект планировки) разработан градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович в рамках выполнения договора от 21июня 2016 г. № 18/16 в соответствии с Постановлением администрации Березовского городского округа от 18.04.2016 №264 «О разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта - газопровода высокого давления «г.Березовский – п.Сарапулка»».

Цель подготовки проекта планировки и проекта межевания:

      - реализация положений утвержденных документов территориального планирования;

      - определение зон планируемого размещения линейного объекта и установление параметров их планируемого развития;

- уточнение границ земельных участков, сформированных под газопровод;

- определение трассировки газопровода.

Межпоселковый газопровод высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» проходит по территории трех населенных пунктов: г. Березовский, п. Становая, п. Сарапулка и межселенной территории Березовского городского округа, Свердловской области. На межселенной территории газопровод преимущественно проходит по землям лесного фонда. Строительство газопровода предусмотрено с целью газификации посёлков Сарапулка и Становая Березовского городского округа.

Площадь подготовки Проекта планировки составляет 119,02 га (площадь вычислена графическим способом).

Общая протяженность газопровода высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» составляет 18,58км (протяженность вычислена графическим способом).

При подготовке Проекта планировки использовалась следующая информация:

- Топографическая основа масштаба 1:2000, разработанная ООО «Архитектурно-градостроительное предприятие» (предоставлена заказчиком);

- Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории от октября 2016 года;

- Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Становая (усл) – ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 22.08.2016 г. № 565;

- Проект планировки и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 02.04.2015 г. № 165;

- Проект планировки и межевания территории под размещение жилого района «Становлянка», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 08.02.2010 г. № 42;

- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 г. № 211.

- Технические условия СОГУ «Управление автомобильных дорог» на проложение трассы газопровода давлением 0,6 МПа диаметром 159 мм вдоль автомобильной дороги Березовский – Сарапулка – Белоярское водохранилище и пересечение ею автомобильной дороги Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ от 28.10.2005 г.№ 07-4801;

- Соглашения о сервитутах;

- Проектная документация для предоставления лесных участков в аренду АО «Регионгаз-инвест» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (строительство межпоселкового газопровода высокого давления г. Березовский - п. Сарапулка) Государственное казенное учреждение Свердловской области «Березовское лесничество» (2015 г.);

- Договора аренды на лесные участки Березовского участкового лесничества;

- Проектная документация «Расширение системы газоснабжения жилых домов в пос. Сарапулка Березовского района (I этап)» (2015 г.).

Выполненных инженерных изысканий достаточно для подготовки документации по планировке территории.

Документация по планировке территории не содержит сведений, имеющих гриф «секретно», соответствующих Приказу № 456-ДСП от 24 июля 2014 г.

В границах проектирования отсутствуют особо охраняемые территории и объекты, включая объекты культурного наследия.

# Статья 1. Сведения о линейном объекте «газопровод высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» Березовского городского округа»

Данные в статье приведены из проектной документации на газопровод.

## 1.1. Основные показатели линейного объекта

Технико-экономические показатели объекта

Таблица 1

| Наименование показателей | Количество, км |
| --- | --- |
| Протяженность газопровода высокого давления, км в том числе: | 18,07* |
| из полиэтиленовых труб, км | 17,9 |
| из стальных труб, км | 0,17 |

* - указана строительная длина газопровода

## 1.2. Характеристика природного газа

В качестве основного вида топлива предусматривается природный газ

ГОСТ 5542 - 78.

Долевой состав газа в%:

Метан - 94,7-95; этан - 1,35-3,13; пропан - 0,28 - 0,6; н-бутан - 0,23 - 0,46; азот - 1,36 -2,19; углекислый газ - 0,11- 0,14.

Плотность газа- 0,706 кг/мЗ. Низшая теплота сгорания- 33,1 МДж/мЗ

## 1.3. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта

Подача газа предусматривается от существующего подземного газопровода высокого давления в проектируемом микрорайоне «Александровский».

На пути следования трасса пересекает трассу магистрального газопровода Ру 5,5 МПа, высоковольтные линии электропередач напряжением 110 кВ, 10 кВ, 6 кВ; подземные коммуникации – кабели связи, электрокабели; р. Становлянка, Шиловка, Черемшанка; автодорогу г.Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ.

Прокладка газопроводов высокого давления протяжённостью 18,07 км предусмотрена подземно из полиэтиленовых труб.

В узлах установки крановых узлов предусмотрены стальные трубы Ø108x4,5, Ø219x6,0 по ГОСТ 10704-91 (сортамент ГОСТ 10705-80* (технические требования) группа В.

Участки надземного газопровода защищаются от коррозии двумя слоями лака, краски или эмали в желтый цвет по 2-м слоям грунтовки, выдерживающими температуру окружающего воздуха в районе строительства.

Прокладка подземного газопровода предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-03. Грунты, по данным инженерно-геологических изысканий, относятся к слабо и средненабухающим. Глубина промерзания 1,9 м.

Глубина заложения подземного газопровода принята в соответствии с нормативными документами и геологическим условиями от 0,9 до 1,5 м до верха трубы. Для защиты подземного газопровода от механических повреждений, предусмотрено устройство подсыпки из песчаного грунта, для выравнивания дна траншеи, толщиной 0,2 м над выступающими частями основания.

При выходе газопровода из земли предусмотрены изолирующие фланцевые соединения и футляры для защиты газопровода от механических повреждений.

Для защиты подземных стальных участков газопровода и неразъемных соединений предусмотрена изоляция «Весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005

Диаметр газопровода принят в соответствии с расчетной схемой газопровода высокого давления, выполненного по договору №0041 в 2006 г.

Отключающие устройства предусмотрены в районе врезки, на ответвлениях к дачным пос. №1, №2 на пос. Становая, на пос. Сарапулку.

Проектом предусмотрен открытый способ разработки грунта.

Подземные участки газопровода предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11-225x20.5 по ГОСТ Р 50838-2005*.

Пересечение с автодорогой Берёзовский - Ново-Свердловская ТЭЦ выполнено в соответствии с техническими условиями Управления Автомобильных дорог №07-4801 от 28.10.2005 в стальном футляре с выводом контрольной трубки под ковер методом наклонно-направленного бурения. На переходе предусмотрены опознавательные и предупреждающие знаки. Переходы через реки предусмотрены способом наклонно-направленного бурения с глубиной не менее 2,0 м от дна, с учетом возможного размыва.

Пересечения с автодорогами местного значения и подземными коммуникациями выполнены в полиэтиленовых футлярах. Расстояние в свету при пересечении с электрическим подземным кабелем и кабелем связи (проложенных в футлярах) выдержано не менее 250мм. Переходы с полиэтиленового газопровода на стальной, у выходов из земли предусмотрены с применением неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемные соединения укладываются на основании из песка, длиной по 1м, в каждую сторону от соединения, высотой не менее 0,1 м и присыпкой не менее 0,2 м.

Трасса подземного газопровода обозначена опознавательными знаками, устанавливаемые на железобетонные столбики высотой не менее 1,5 м или вынесенными на другие постоянные ориентиры. Опознавательные знаки устанавливаются на всех углах поворота, на границах бестраншейной прокладки. На опознавательных знаках указывается расстояние до сооружения, глубина заложения газопровода и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ 12-529-03.

После окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергается продувке и испытанию на герметичность.

## 1.4. Ограничения от проектируемого линейного объекта

### Охранные зоны газораспределительных сетей

Охранная зона газопровода устанавливается в целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев.

Охранная зона от проектируемого газопровода установлена в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 пункт 7.

От проектируемого линейного объекта – газопровода подземного высокого давления 0,6 МПа была установлена охранная зона.

В связи с отсутствием провода-спутника для обозначения трассы газопровода, размер охранной зоны от газопровода подземного высокого давления 0,6 МПа составляет 2,0 м с каждой стороны газопровода.

### Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений

Минимальные расстояния газопроводов устанавливаются в целях защиты населения от угрозы взрыва.

От проектируемого линейного объекта – газопровода подземного высокого давления 0,6 МПа была установлена зона минимальных расстояний.

Зона минимальных расстояний (далее зоны) от газопровода установлена в соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», Приложение В.

Размер зоны от оси подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет 7,0 м с каждой стороны газопровода с возможностью ее уменьшения в обоснованных случаях до 3,5 м.

Пересечение зон с особыми условиями использования территорий проектируемого линейного объекта с существующими и ранее запроектированными объектами капитального строительства

Таблица 2

| № п.п. | Объект капитального строительства, расположенный в ЗОУИТ линейного объекта | Предложение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующие объекты отсутствуют |  |
| 2 | Объекты, предусмотренные ранее разработанными проектами |  |
| 3 | Здание подростково-молодежного клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса, предусмотренное проектом «Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Становая (усл) – ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский»», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 22.08.2016 г. № 565 | Предусмотрено внесение изменений в части уточнения трассировки газопровода и размещения проектируемого здания подростково-молодежного клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса |

Перечень земельных участков, стоящих на кадастровом учете, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий проектируемого линейного объекта

Таблица 3

| № п.п. | Кадастровый номер земельного участка/ адрес | Адрес земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Наименование зоны от проектируемого линейного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:35:0109012:46 (ед.землепользование 66:35:0000000:29) | обл. Свердловская, г. Березовский, жилой район Александровский | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 2 | 66:35:0110002:1(ед.землепользование 66:35:0000000:29) | обл. Свердловская, г. Березовский, жилой район Александровский | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 3 | 66:35:0221001:440 (ед.землепользование 66:35:0000000:8) | обл. Свердловская, г. Березовский, Березовский лесхоз, Березовское лесничество, кварталы: 1-8, 10, 12-21, 24-38, части кварталов 40, 42, 43, 44 | для ведения лесного хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 4 | 66:35:0000000:3872 (многоконтурный участок – 64 части) | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский - п. Сарапулка, участок №1 | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 5 | 66:35:0000000:4292 | Российская Федерация Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский от южной границы г. Березовского по ул. Строителей до пересечения с ул.Косых | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 6 | 66:35:0105020:134 | обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Александра Матросова, дом 59 | под индивидуальную жилую застройку | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 7 | 66:35:0221001:435 (ед.землепользование 66:35:0000000:8) | обл. Свердловская, г. Березовский, Березовский лесхоз, Березовское лесничество, кварталы: 1-8, 10, 12-21, 24-38, части кварталов 40, 42, 43, 44 | для ведения лесного хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 8 | 66:35:0108001:188 | Свердловская область, г. Березовский, в 400м на юго-восток от жилого дома по ул. Жильцова, 1, участок №5 | для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 9 | 66:35:0108001:9 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 10 | 66:35:0108004:47 | Свердловская обл., г. Березовский, производственный сельскохозяйственный кооператив "Шиловский", уч. 2 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 11 | 66:35:0108004:19 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 12 | 66:35:0108004:8 (ед.землепользование 66:35:0108004:3) | обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Проезжая, дом 9 (п.Шиловка) | под объект сельскохозяйственного производства - молочная ферма | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 13 | 66:35:0108004:9 (ед.землепользование 66:35:0108004:3) | обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Проезжая, дом 9 (п.Шиловка) | под объект сельскохозяйственного производства - молочная ферма | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 14 | 66:35:0000000:3879 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский - п. Сарапулка, участок №2 | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 15 | 66:35:0221001:520 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 16 | 66:35:0221001:518 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 17 | 66:35:0221001:1904 | область Свердловская, Березовский городской округ, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 18 | 66:35:0221001:1907 | область Свердловская, Березовский городской округ, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 19 | 66:35:0221001:1905 | область Свердловская, Березовский городской округ, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 20 | 66:35:0221001:596 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 21 | 66:35:0221001:2248 | Свердловская область, г. Березовский, от точки врезки в действующий газопровод "Березовский- Сарапулка" в 119 м на север границы СПО № 115 "Черемшанка" на юго-запад 9 м | для размещения газопровода высокого давления | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 22 | 66:35:0221001:562 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 23 | 66:35:0221001:108 (ед.землепользование 66:35:0000000:30) | Свердловская область, г. Березовский, относительно ориентира МГ "Бухара-Урал": Свердловск-Сысерть (11,0-36,7 км). | под наземные сооружения для эксплуатации магистрального газопровода "Бухара-Урал" | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 24 | 66:35:0221001:109 (ед.землепользование 66:35:0000000:30) | Свердловская область, г. Березовский, относительно ориентира МГ "Бухара-Урал": Свердловск-Сысерть (11,0-36,7 км). | под наземные сооружения для эксплуатации магистрального газопровода "Бухара-Урал" | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 25 | 66:35:0221001:522 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода |
| 26 | 66:35:0221001:231 (ед.землепользование 66:35:0221001:229) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловский" | Для сельхозиспользования | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 27 | 66:35:0221001:521 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 28 | 66:35:0000000:3954 | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский - п. Сарапулка, участок № 1 | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 29 | 66:35:0223001:115 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, обл. Свердловская, г. Березовский, п. Становая, ВЛ 10 кВ от опоры № 155 фидера Кормоцех до цеха розлива питьевой воды в п. Становая г.Березовского Свердловской области по ул. Березовской, 7а | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 30 | 66:35:0223001:1194 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул Кирова, д 34, | Для индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 31 | 66:35:0223001:60 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул Кирова, дом 30 | Для индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 32 | 66:35:0223001:58 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул Кирова, дом 28 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 33 | 66:35:0223001:56 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул Кирова, дом 26 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 34 | 66:35:0223001:108 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул. Березовая, дом 7а | Для размещения подстанций | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 35 | 66:35:0223001:55 | Свердловская область, г Березовский, п Становая, ул Кирова, дом 26а | Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 36 | 66:35:0221001:2270 | Свердловская область, Березовский городской округ, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для сельхозиспользования | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 37 | 66:35:0221001:256 | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловский", южнее п.Становая | для сельскохозиспользования | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 38 | 66:35:0221001:2266 | Свердловская область, Березовский городской округ, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для сельхозиспользования | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 39 | 66:35:0221001:242 | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловский" | для сельхозиспользования | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 40 | 66:35:0221001:243 | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловский" | для сельхозиспользования | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 41 | 66:35:0221001:241 | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловский" | для сельхозиспользования | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 42 | 66:35:0221001:4513 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 43 | 66:35:0221001:4517 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 44 | 66:35:0221001:4514 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 45 | 66:35:0221001:4515 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 46 | 66:35:0221001:4516 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 47 | 66:35:0221001:4522 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 48 | 66:35:0221001:4518 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 49 | 66:35:0221001:4519 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 50 | 66:35:0221001:4520 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 51 | 66:35:0221001:4521 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 66:35:0221001 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 52 | 66:35:0221001:2842 | Свердловская область, городской округ Березовский,поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 53 | 66:35:0000000:3879(2) | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский – п. Сарапулка, участок №2 | Коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 54 | 66:35:0221001:4611 | Свердловская область, г.Березовский, ПСК "Шиловский" | для сельхозиспользования | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 55 | 66:35:0221001:4461 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 1 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 56 | 66:35:0221001:4462 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 2 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 57 | 66:35:0221001:4490 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 84 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 58 | 66:35:0221001:4424 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 38 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 59 | 66:35:0221001:4491 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 39 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 60 | 66:35:0221001:4425 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 40 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 61 | 66:35:0221001:4423 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 37 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 62 | 66:35:0221001:4426 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 41 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 63 | 66:35:0221001:4422 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 36 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 64 | 66:35:0221001:4427 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 42 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 65 | 66:35:0221001:4428 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 43 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 66 | 66:35:0221001:4421 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 35 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 67 | 66:35:0221001:4429 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 44 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 68 | 66:35:0221001:4420 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 34 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 69 | 66:35:0221001:4419 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 33 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 70 | 66:35:0221001:4430 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 45 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 71 | 66:35:0221001:4431 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 46 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 72 | 66:35:0221001:4432 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 47 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 73 | 66:35:0221001:4418 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 32 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 74 | 66:35:0221001:4433 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 48 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 75 | 66:35:0221001:4434 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 49 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 76 | 66:35:0221001:4417 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 31 | для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 77 | 66:35:0221001:3999 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 5 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 78 | 66:35:0221001:3996 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 2 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 79 | 66:35:0221001:4000 | Свердловская область, г. Березовский,поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 6 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 80 | 66:35:0221001:4013 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 3 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 81 | 66:35:0221001:2677 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 82 | 66:35:0221001:4001 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 7 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 83 | 66:35:0221001:2818 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 84 | 66:35:0221001:2819 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 85 | 66:35:0221001:2842 | Свердловская область, городской округ Березовский,поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 86 | 66:35:0221001:2820 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 87 | 66:35:0221001:2821 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, ул. Берилловая, 22 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 88 | 66:35:0221001:2822 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, ул. Берилловая, 24 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 89 | 66:35:0221001:2823 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 90 | 66:35:0221001:2824 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 91 | 66:35:0221001:2825 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 92 | 66:35:0221001:2826 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 93 | 66:35:0221001:2827 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 94 | 66:35:0221001:2828 | Свердловская область,городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 95 | 66:35:0221001:2829 | Свердловская область, городской округ Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 96 | 66:35:0221001:2805 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, ул. Горная, 7 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 97 | 66:35:0221001:2806 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, ул. Горная, 9 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 98 | 66:35:0221001:2841 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, ул. Горная, 8 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 99 | 66:35:0221001:2840 | Свердловская область, г. Березовский, п. Становая, ул. Горная, 6 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 100 | 66:35:0221001:796 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, Сарапульское лесничество Березовского лесхоза | для ведения лесного хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 101 | 66:35:0221001:593 (ед.землепользование 66:35:0000000:64) | обл. Свердловская, г. Березовский, ПСК "Шиловское", Шиловское лесничество, кварталы 5-21 | Для ведения сельского хозяйства | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 102 | 66:35:0221001:4171 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, от точки врезки в 972 м на северо-запад от жилого дома по ул. Березовой в п. Сарапулке г. Березовского Свердловской области на де... | коммунальное обслуживание | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 103 | 66:35:0224001:44 (ед.землепользование 66:35:0000000:24) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Сарапулка, дор. Березовский-Сарапулка-Белоярское водохра | для автомобильных дорог территориального значения | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 104 | 66:35:0108002:29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п.Шиловка, коллективный сад № 73, участок № 44 | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 105 | 66:35:0108002:61 | обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №73, участок №43 | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 106 | 66:35:0108002:62 | обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №73, участок №42а | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 107 | 66:35:0108002:27 | 27обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 73, участок № 41 | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 108 | 66:35:0108002:28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п.Шиловка, коллективный сад № 73, участок № 42 | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 109 | 66:35:0108002:30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п.Шиловка, коллективный сад № 73, участок № 46 | для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 110 | 66:35:0000000:3884 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, от точки врезки в 62 м на север от жилого дома по пер. Лесному в п. Сарапулке г. Березовского Свердловской области на действующем... | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 111 | 66:35:0221001:3998 | Свердловская область, г. Березовский, поселок Становая, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, участок № 4 | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 112 | 66:35:0108002:5 | обл. Свердловская, г. Березовский, п.Шиловка, коллективный сад № 73, участок № 6 | Для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 113 | 66:35:0108002:60 | обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №73, участок №5 | Для садоводства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 114 | 66:35:0108004:48 | Свердловская обл., г. Березовский, производственный сельскохозяйственный кооператив "Шиловский", уч. 1 | Для ведения сельского хозяйства | Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |
| 115 | 66:35:0224001:685 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский - п. Сарапулка, участок № 1 | коммунальное обслуживание | Охранная зона газопровода/ Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений |

Необходимо учитывать при формировании ГПЗУ на земельные участки, на которые накладывается зона минимальных расстояний от газопровода «г. Березовский - п. Сарапулка», что строительство на участках возможно только с учетом данного ограничения.

## 1.5. Параметры границ зон планируемого размещения линейного объекта

### Красные линии линейного объекта

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации красными линиями являются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

В соответствии с пунктом 1.3 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства газопровода, установлены по границам зоны планируемого размещения линейного объекта, т.е. по границам земельных участков (частей земельных участков), стоящих на кадастровом учете или планируемым для размещения данного объекта.

В проекте внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории предусмотрены внесения изменений в части установления красных линий. Решения по изменению и установлению красных линий линейного объекта, новые каталоги координат поворотных точек красных линий показаны на схеме «Разбивочный чертеж красных линий» М 1:2000.

### Предложение по внесению изменений в ранее установленные красные линии

Данным Проектом планировки предусмотрено внесение изменений в ранее разработанный и утвержденный проект планировки и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд», в части установленных красных линий в месте пересечения красных линий линейного объекта и красных линий квартала № 15. Предложение по внесению изменений, каталог координат красных линий после внесения изменений представлены в Приложении №3 Книги 3 «Пояснительная записка проекта межевания».

# Статья 2. Система транспортного обеспечения и ее параметры

Трасса газопровода пересекает автомобильную дорогу «Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ», автомобильную дорогу местного значения в районе п. Становая,автомобильную дорогу местного значения в районе коттеджного поселка «Черника-парк», жилые улицы населенных пунктов и идет параллельно участку автомобильной дороги регионального значения IV технической категории «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское водохранилище» (минимальное расстояние от газопровода до полотна автомобильной дороги 30 метров).

Трасса газопровода пересекает участки проектируемых улиц, предусмотренных к строительству генеральным планом Березовского городского округа применительно к территории города Березовского, а также, ранее разработанными проектами планировки территории. Перечень реконструируемых и проектируемых улиц и дорог, предусмотренных ранее разработанной градостроительной документацией, проходящих по территории подготовки Проекта планировки представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № пп. | Наименование улицы/дороги | Категория | Протяженность в границах проектирования, км | Наименование проекта, предусматривающего строительство улицы/дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые улицы |  |  |  |  |
| 1 | Проспект Александровский (ул. Кольцовская) | Магистральная улица общегородского значения | 0,08 | ГП Березовского ГО применительно к территории г. Березовского |
| 2 | Ул. Сапфировая | Магистральная улица общегородского значения | 0,075 | ППТ жилого района «Лесозаводской» |
| 3 | Ул. Титановая | Магистральная улица районного значения | 0,088 | ГП Березовского ГО применительно к территории г. Березовского |
| 4 | Ул. Кольцевая (усл) | Магистральная улица районного значения | 0,091 | ГП Березовского ГО применительно к территории г. Березовского |
| 5 | Ул. Карьерная | Магистральная улица районного значения | 0,098 | ГП Березовского ГО применительно к территории г. Березовского |
| 6 | Ул. Малахитовая | Основная улица в жилой застройке | 0,417 | ППТ жилого района «Лесозаводской» |
| 7 | Без названия (п. Сарапулка) | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,172 |  |
| 8 | Без названия (г. Березовский) | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,351 | ППТ в границах улиц ул. Становая (усл.)- ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский» |
| 9 | Ул. Топазовая | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,395 | ППТ жилого района «Лесозаводской» |
| 10 | Ул. Хризолитовая | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,068 | ППТ жилого района «Лесозаводской» |
| 11 | Без названия (г. Березовский) | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,423 | ППТ «Александровский пруд» |
| Реконструируемые улицы и дороги |  |  |  |  |
| 12 | Короткий переулок (а/д «Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ» | Магистральная улица (дорога) | 0,076 |  |
| 13 | Автомобильная дорог (п Становая) | Автомобильная дорога местного значения | 1,577 |  |
| 14 | Ул. Мира-ул. Жильцова | Основная улица в жилой застройке | 0,566 |  |
| 15 | Ул. Матросова | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,018 |  |
| 16 | Ул. Кошевого | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,016 |  |
| 17 | Ул. Льва Толстого | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,012 |  |
| 18 | Ул. Щерса | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,012 |  |
| 19 | Ул. Некрасова | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,012 |  |
| 20 | Ул. Крупской | Второстепенная улица в жилой застройке | 0,011 |  |
| Итого |  |  | 4,163 |  |

Данным проектом планировки территории предлагается учесть трассировку газопровода при разработке рабочей документации для строительства проектируемых улиц.

Общая характеристика улично-дорожной сети в границах подготовки Проекта планировки представлена в таблице 5.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 5

| № п.п. | Категория | Материал | Протяженность в границах проектирования, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные улицы общегородского значения и магистральные дороги | асфальт | 1,808 |
| 2 | Магистральные улицы районного значения | асфальт | 0,277 |
| 3 | Основная улица в жилой застройке | асфальт | 0,983 |
| 4 | Второстепенные улицы в жилой застройке | асфальт | 1,095 |
| Итого |  |  | 4,163 |

# Статья 3. Система инженерного обеспечения и ее параметры

Проект планировки разрабатывается в отношении линейного объекта –межпоселковый газопровод высокого давления 0,6 МПа «г. Березовский – п. Сарапулка» Березовского городского округа» согласно проектной документации АО "Регионгаз-инвест".

Сведения и параметры проектируемых линейных объектов системы газоснабжения, в отношении которых подготавливается Проект планировки, представлены в Статье 1 настоящей Книги 1.

Проектируемая трасса линейного объекта проходит по территории трех населенных пунктов (города Березовский, поселка Становая, поселка Сарапулка) и межселенной территории Березовского городского округа Свердловской области. На территории города Березовского данная трасса проложена от существующего газопровода высокого давления 0,6 МПа в планировочном районе «Александровский пруд», пересекает планировочные районы «Лесозаводской» и «Шиловский». На территории поселка Становая трасса проложена в жилом районе «Становлянка». Проектируемый газопровод высокого давления 0,6 МПа показан в материалах ранее разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории:

- Проект планировки и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд»;

- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»;

- Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Становая (усл) – ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский»;

- Проект планировки и межевания территории под размещение жилого района «Становлянка».

На расчетный срок (2 очередь строительства) согласно Проекту планировки и проекту межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Лесозаводской» предусмотрена перекладка участка газопровода высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка», проходящего по застраиваемым территориям.

Существующие сети инженерной инфраструктуры представлены на «Схеме использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки (опорный план)» из состава данного Проекта планировки.

Проектируемые сети водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и средств связи нанесены схематично по материалам утвержденных Генеральных планов Березовского городского округа (далее – Генеральный план):

- Генеральный план Березовского городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203;

- Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, в редакции от 25.08.2017г.;

- Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п.Становая, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №95;

- Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п.Сарапулка, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 25.06.2015 №240.

В границах проектирования согласно вышеуказанным Генеральным планам предусмотрено размещение самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, канализационной насосной станции, воздушной линии электропередач 110 кВ и 10 кВ, котельной газовой, теплопроводов, волоконно-оптической линии связи, магистрального газопровода 5,5 МПа. Трассировка и местоположение данных проектных сетей по улицам и в пределах поперечного профиля улиц будут уточнены на следующих стадиях проектирования.

В районе восточной границы города Березовского территорию проектирования пересекает магистральный газопровод высокого давления 5,5 МПа «Свердловск-Сысерть» d800 мм (диаметр указан согласно топографической съемке). По трассе данного газопровода запроектирован магистральный газопровод 5,5 МПа «Бухара-Урал-1» d1020 мм на расчетный срок.

В районе восточной границы города Березовского территорию проектирования пересекает воздушная линия электропередач 110кВ "ВЛ-110 кВ отпайка ВЛ-110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ-ПС Дачная до ПС Драга". От данной ЛЭП 110 кВ запроектирована воздушная линия электропередач 110 кВ до проектируемой ПС Ивановская 110/10 кВ на I очередь. От ПС Ивановская 110/10 кВ запроектирована на расчетный срок воздушная линия электропередач 10кВ до проектируемого распределительного пункта в планировочном районе "Зеленая долина" г.Березовского.

В городе Березовском вблизи планировочного района «Александровский пруд» по территории проектирования предусмотрена прокладка кабельных волоконно-оптических линий связи на I очередь от существующей АТС-4 г.Березовского, расположенной по ул.Шиловской, до проектируемой АТС в планировочном районе "Зеленая долина" (абонентский вынос от центральной АТС-4).

В поселке Сарапулка на территории проектирования предусмотрено размещение на I очередь канализационной насосной станции, самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.

В городе Березовском вблизи планировочного района «Александровский пруд» предусмотрена прокладка сетей теплоснабжения на I очередь, на расчетный срок.

За границами проектирования в районе существующей насосной станции водопроводной на I очередь предусмотрено размещение водопроводов хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения от Мореновского участка, от Липовского участка, от флангов Мореновского и Липовского участков Становлянского месторождения подземных вод до насосной станции второго подъема "Головной", расположенной южнее планировочного района «Шиловский».

Сохраняемые и проектируемые сети инженерной инфраструктуры представлены на «Схеме развития инженерной инфраструктуры» из состава данного Проекта планировки.

Общая протяженность и параметры проектируемых инженерных сетей приведена в таблице 6.

Параметры проектируемых объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 6

| № п.п. | Объекты инженерной инфраструктуры | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение* |  |
| 1.1 | Воздушная линия электропередач 110кВ на Iочередь согласно ГП | 1,545 км |
| 1.2 | Воздушная линия электропередач 10кВ на расчетный срок согласно ГП | 0,377 км |
| 2 | Газоснабжение |  |
| 2.1 | Магистральный газопровод высокого давления 5,5 МПа на расчетный срок согласно ГП | 0,064 км* |
| 2.2 | Газопровода высокого давления 0,6 МПа на Iочередь | 18,58 км** 18,07 км*** |
| 2.3 | Газопровода высокого давления 0,6 МПа на расчетный срок | 1,30 км** |
| 3 | Водоотведение* |  |
| 3.1 | Коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный на I очередь согласно ГП | 0,350км |
| 3.2 | Коллектор хозяйственно-бытовой канализации напорный на I очередь согласно ГП | 0,245 км |
| 3.3 | Канализационная насосная станция на I очередь согласно ГП | 1 объект |
| 4 | Теплоснабжение* |  |
| 4.1 | Газовая котельная на I очередь согласно ГП | 1 объект |
| 4.2 | Теплопровод на I очередь согласно ГП | 0,810 км |
| 4.3 | Теплопровод на на расчетный срок согласно ГП | 0,875 км |
| 5 | Средства связи* |  |
| 5.1 | волоконно-оптической линии связи на I очередь согласно ГП | 0,107 км |

* - Протяженность сетей инженерной инфраструктуры указана в границах проектирования, вычислена графическим способом.

**- Протяженность газопровода указана вычислена графическим способом с учетом участков, проложенных по территориям ранее разработанных и утвержденных проектов планировки.

***- Длины газопроводов указаны по материалам Проектной документации АО "Регионгаз-инвест".

# Статья 4. Параметры планируемого использования территории

Трасса газопровода проходит по территории следующих ранее разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории:

- Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Становая (усл) – ул. Старопышминская (усл.) – ул. Карьерная (усл.) – ул. Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 22.08.2016 г. № 565;

- Проект планировки и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 02.04.2015 г. № 165;

- Проект планировки и межевания территории под размещение жилого района «Становлянка», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 08.02.2010 г. № 42;

- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской», утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 г. № 211.

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

- Уточнение трассировки газопровода;

- Установление границы охранной зоны газопровода на всей его протяженности в размере 2 метров с каждой стороны;

- Определение проектных красных линий линейного объекта по границе земельных участков, предусмотренных для строительства газопровода;

- Внесение изменений в ранее разработанные и утвержденные ППТ в части уточнения прохождения трассы газопровода высокого давления «г. Березовский – п. Сарапулка» (предложения по внесению изменений в графические материалы ППТ представлены на «Основном чертеже проекта планировки территории» М 1:5000;

- Определение 16 функциональных зон, часть функциональных зон определена в соответствии с ранее разработанными проектами планировки территории.

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, представленные в таблице 7.

Планируемое функциональное зонирование

Таблица 7

| № п.п. | Название зоны | Площадь, га* | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона усадебной жилой застройки | 18.59 | 15.62 |
| 2 | Зона блокированной жилой застройки | 0.62 | 0.52 |
| 3 | Зона секционной жилой застройки | 4.37 | 3.67 |
| 4 | Зона общественно-деловой застройки | 0.67 | 0.56 |
| 5 | Зона объектов коммунально-складского назначения | 0.13 | 0.11 |
| 6 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 1.53 | 1.29 |
| 7 | Зона объектов производственного назначения | 0.23 | 0.19 |
| 8 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 18.66 | 15.68 |
| 9 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 0.05 | 0.04 |
| 10 | Зона озеленения специального назначения | 0.33 | 0.28 |
| 11 | Зона озеленения общего пользования | 2.16 | 1.81 |
| 12 | Зона лесных массивов | 38.74 | 32.55 |
| 13 | Зона городских лесов | 6.08 | 5.11 |
| 14 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3.59 | 3.02 |
| 15 | Зона земель, покрытых поверхностными водами | 0.01 | 0.01 |
| 16 | Зона общего пользования | 23.26 | 19.54 |
| Общая площадь территории подготовки проекта планировки |  | 119,02 | 100,00 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапах проектирования;

При подготовке документации по планировке территории был выполнен анализ градостроительного зонирования территории Березовского городского округа, действие регламентов на линейные объекты не распространяется.

Трасса газопровода на межселенной территории проходит преимущественно по землям лесного фонда Березовского лесничества, в настоящее время оформлены договоры аренды лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (строительство межпоселкового газопровода высокого давления г. Березовский – п. Сарапулка). Перечень лесных участков Березовского участкового лесничества, на которые оформлены договоры аренды, приведен в таблице 8, копии документов для эксплуатации лесных участков представлены в Приложении.

Перечень лесных участков Березовского участкового лесничества, на которые оформлены договоры аренды

Таблица 8

| № п.п. | Номер лесного квартала | Номер выдела | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Березовское участковое лесничество, урочище ПСХК «Шиловский» |  |  |  |
| 1 | Квартал 16 | Часть выдела 6 | 66:35:0000000:97 |
| 2 | Квартал 5 | Часть выдела 4 | 66:35:0000000:99 |
| 3 | Квартал 7 | Части выделов 8,9,10,11,12 | 66:35:0000000:97 |
| 4 | Квартал 8 | Части выделов 3,13 | 66:35:0000000:97 66:35:0000000:98 |
| 5 | Квартал 15 | Часть выдела 1 | 66:35:0000000:97 |
| 6 | Квартал 16 | Части выделов 2,3,6 | 66:35:0000000:97 |
| Березовское участковое лесничество, Сарапульский участок |  |  |  |
| 7 | Квартал 94 | Части выделов 8,9,10,11,18 | 66:35:0221001:402 |
| 8 | Квартал 95 | Части выделов 12,13,15 | 66:35:0221001:402 |
| Березовское участковое лесничество, Березовский участок |  |  |  |
| 9 | Квартал 27 | Части выделов 1,5,9,10,14,29 | 66:35:0000000:8 |
| 10 | Квартал 28 | Части выделов 1,2,5,15,16 | 66:35:0000000:8 |

# Статья 5. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории* |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах территории проекта планировки | га | 119,02 | 119,02 |
| 1.2 | Зона усадебной жилой застройки | га | 10.16 | 18.59 |
|  |  | % | 8.54 | 15.62 |
| 1.3 | Зона блокированной жилой застройки | га | - | 0.62 |
|  |  | % | - | 0.52 |
| 1.4 | Зона секционной жилой застройки | га | 1.12 | 4.37 |
|  |  | % | 0.94 | 3.67 |
| 1.5 | Зона общественно-деловой застройки | га | - | 0.67 |
|  |  | % | - | 0.56 |
| 1.6 | Зона объектов коммунально-складского назначения | га | - | 0.13 |
|  |  | % | - | 0.11 |
| 1.7 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 4.69 | 1.53 |
|  |  | % | 3.94 | 1.29 |
| 1.8 | Зона объектов производственного назначения | га | 0.22 | 0.23 |
|  |  | % | 0.18 | 0.19 |
| 1.9 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 4.13 | 18.66 |
|  |  | % | 3.47 | 15.68 |
| 1.20 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | га | 0.05 | 0.05 |
|  |  | % | 0.04 | 0.04 |
| 1.21 | Зона озеленения общего пользования | га | - | 2.16 |
|  |  | % | - | 1.81 |
| 1.22 | Зона лесных массивов | га | 38.74 | 38.74 |
|  |  | % | 32.55 | 32.55 |
| 1.23 | Зона городских лесов | га | 6.08 | 6.08 |
|  |  | % | 5.11 | 5.11 |
| 1.24 | Зона древесно-кустарниковой растительности (луговой растительности) | га | 22.54 | - |
|  |  | % | 18.94 | - |
| 1.25 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 21.21 | 3.59 |
|  |  | % | 17.82 | 3.02 |
| 1.26 | Зона коллективных садов и дач | га | 1.32 | - |
|  |  | % | 1.11 | - |
| 1.27 | Зона земель, покрытых поверхностными водами | га | 0.01 | 0.01 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
| 1.28 | Зона общего пользования | га | 8.75 | 23.26 |
|  |  | % | 7.35 | 19.54 |
| 2 | Категории земель в границах проектирования |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов | га | 37.254 | 37.254 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12.45 | 12.45 |
|  | Земли лесного фонда | га | 27.10 | 27.10 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности и т.д. | га | 1.971 | 1.971 |
| 2. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Магистральный газопровод высокого давления Р= 5,5 МПа | км | 0,073** | 0,137** |
|  | Проектируемыйгазопровод высокого давления Р=0,6 МПана I очередь | км | - | 18,580**** 18,070*** |
|  | Проектируемый газопровод высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок | км | - | 18,853**** |
| 2.2 | Электроснабжение** |  |  |  |
|  | Воздушная линия электропередач 110кВ | км | 0,064 | 1,609 |
|  | Воздушная линия электропередач 6,10кВ | км | 3,449 | 3,825 |
|  | Кабельная линия электропередач 6,10кВ | км | 2,375 | 2,375 |
| 2.3 | Водоснабжение** |  |  |  |
|  | Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный | км | 3,498 | 3,498 |
| 2.4 | Водоотведение** |  |  |  |
|  | Коллектор хозяйственно-быловой канализации самотечный | км | - | 0,350 |
|  | Коллектор хозяйственно-быловой канализации напорный | км | - | 0,245 |
|  | Канализационная насосная станция | объект | - | 1 |
| 2.4 | Теплоснабжение** |  |  |  |
|  | Теплопровод | км | 0,106 | 1,791 |
|  | Котельная | объект | - | 1 |
| 2.5 | Сети связи** |  |  |  |
|  | Линии связи | км | 0,066 | 0,173 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 1.456 | 1.808 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на следующих этапах проектирования;

** - Протяженность газопровода приведена в границах проектирования и вычислена графическим способом;

*** - Протяженность газопровода приведена согласно Проектной документации АО "Регионгаз-инвест".

****- Протяженность газопровода вычислена графическим способом с учетом участков, проложенных по территориям ранее разработанных и утвержденных проектов планировки.