Приложение 2.5.

к Договору управления многоквартирными домами

№ ____ от «___» ____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:

ЛОТ № 1: г. Березовский, п. Ленинский, 4, 5, 7, 13;

ЛОТ № 7: г. Березовский, ул. Чкалова, 1.

| N п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание, включая диспетчерское, аварийные работы, выполняемые по заявкам населения, проведение технических осмотров и обходов | постоянно | 26,16 | 2,18 |
| 2. | - Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) | по мере выявления неисправности | 5,52 | 0,46 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: *проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. *проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: -признаков неравномерных осадок фундаментов; - расслаивания, трещины, выпучивания, отклонения от вертикали; *при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и по восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; *проверка состояния гидроизоляции фундаментов. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: *выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциони-рованного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; *выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, вырубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками; *в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и по восстановлению проектных условий их эксплуатации. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий: *выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; *выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов; *проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции; *при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: *проверка кровли на отсутствие протечек; *выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; *проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; *проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше металлических деталей; *при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: *выявление деформации и поврежде-ний в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; *выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, вырубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков; *при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада: *выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; *контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды; *выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции; *контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; *контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); *при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: *выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; *проверка звукоизоляции; *при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: *проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – составление плана восстановительных работ. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: *проверка состояния основания, поверхностного слоя; *при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: *проверка целостности оконных и дверных заполнений (замена разбитых стёкол), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; *при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 3. | - Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 56,64 | 4,72 |
| 3.1. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления и водоотведения (выгребные ямы): *проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; *постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, герметичности системы; *контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров); *контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; *контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, в том числе прочистка канализационного выпусков. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 3.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление): *испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; * консервация и расконсервация системы центрального отопления: осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной запорной арматуры, креплений; *проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для трубопровода, проверка и мелкий ремонт теплоизоляции; *устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления; *промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по графику по графику по графику по мере выявления неисправности по графику |  |  |
| 3.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: *проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов, цепей заземления по результатам проверки; *проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; *техническое обслуживание силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; | по графику по мере выявления неисправности |  |  |
| 3.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме: *организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; *организация технического обслуживания систем контроля загазованности помещений; *при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | по мере выявления неисправности 2 раза в год |  |  |
| 4. | - Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 100,68 | 8,39 |
| 4.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: *сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; *влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; *мытье окон; *очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков); *проведение дератизации и дезин-секции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; - *санитарно-химические, миккробиологические, паразитологические исследования воды. | 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в весенне-летний период по мере необходимости 1 раз в квартал при необходимости |  |  |
| 4.2. | Работы по содержанию земельного участка, согласно кадастрового учета на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: *очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; *сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; *очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); *очистка придомовой территории от наледи и льда; *очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и их промывка, уборка контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; *уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной до 2см); *посыпка территории песком и противогололедными составами во время гололеда (пешеходные дорожки и площадки перед входом в подъезд); *очистка отмостки от уплотненного снега и наледи. | по мере необходимости 1 раз в сутки в дни снегопада по мере необходимости 1 раз в год (весной) |  |  |
| 4.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: *подметание и уборка придомовой территории, пешеходных дорожек и внутридворового проезда; *очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и уборка контейнерной площадки, расположенной на территории общего имущества многоквартирного дома; *уборка газонов; *выкашивание газонов; *подметание неусовершенствованного покрытия (грунт), уборка и транспортировка мусора в установленное место; *уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 5 раз в неделю 5 раз в неделю 3 раза в неделю 1 раз в неделю 2 раз в летний период по мере необходимости 5 раз в неделю |  |  |
| 4.4. | Работы по обеспечению вывоза из выгребных ям и утилизации бытовых отходов: *незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; *организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 5 раз в неделю по мере необходимости |  |  |
| 4.5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – в части проведения осмотров, выдачи требований и предписаний собственникам жилых и нежилых помещений, сообщение о выявленных нарушениях в контролирующие органы и обеспечение работоспособного состояния имеющегося общедомового имущества. | по графику, по мере выявления неисправности |  |  |
| 5. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 21,60 | 1,80 |
|  | *взыскание задолженности за ЖКУ; *планирование и контроль за ходом выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; *контроль за оказанием коммунальных услуг энергоснабжающими предприятиями; *услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ с населения, составление и доставка платежных документов населению; *прием и рассмотрение обоснованных жалоб и обращений; *учет собственников помещений |  |  |  |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с разработанными планами восстановительных работ. |  | 33,60 | 2,80 |
|  | Итого: РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 244,20 | 20,35 |

Начальник отдела ЖКХ

администрации БГО                                                     Генеральный директор

Прозорова Е.Я.________________                              Лаптев И.А.       ___________________