Приложение 2.3.

к Договору управления многоквартирными домами

№ ____ от «___» ____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:

ЛОТ № 1: г. Березовский, ул. Ленинский, 9; Ленина, 77;

ЛОТ № 3: г. Березовский, п. БЗСК, 15, 17;

ЛОТ № 4: г. Березовский, пос. Первомайский, 18;

ЛОТ № 5: г. Березовский, ул. Металлистов, 11; ул. Совхозная, 3, 6;

| N п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание, включая диспетчерское, аварийные работы, выполняемые по заявкам населения, проведение технических осмотров и обходов | постоянно | 26,16 | 2,18 |
| 2. | - Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) | по мере выявления неисправности | 5,52 | 0,46 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: *проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. *проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: -признаков неравномерных осадок фундаментов; - расслаивания, трещины, выпучивания, отклонения от вертикали; *при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; *проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений – составление планов по восстановлению. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: *выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциони-рованного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; *выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры закладных алей, наличия трещин в места примыкания внутренних поперечных стен наружным стенам; *выявление наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам; *в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и по восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий: *выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; *выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоение защитного слоя бетона и оголение арматуры, коррозия арматуры; *проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции; *при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: *проверка кровли на отсутствие протечек; *выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; *проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; *проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше металлических деталей; *при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада: *выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; *контроль состояния и работоспособности подсветки входов; *контроль состояния отдельных элементов крылец; *контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); *при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере выявления неисправности |  |  |
| 3. | - Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 56,64 | 4,72 |
| 3.1. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения: *проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения; *постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; *контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; *контроль состояния и прочистка надворного туалета; *промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; *промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере выявления неисправности |  |  |
| 3.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление): *испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; * консервация и расконсервация системы центрального отопления: осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной запорной арматуры, креплений; *проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для трубопровода, проверка и мелкий ремонт теплоизоляции; *устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления; *промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по графику по графику по графику по мере выявления неисправности по графику |  |  |
| 3.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрообо-рудования: *проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов, цепей заземления по результатам проверки; *проверка и обеспечение работоспо-собности устройств защитного отключения; *техническое обслуживание осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. | По графику по мере выявления неисправности |  |  |
| 3.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме: *организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; *организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; *при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способ-ных повлечь скопление газа в помеще-ниях, - организация проведения работ по их устранению. | по мере выявления неисправности 2 раза в год |  |  |
| 4. | - Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 87,84 | 7,32 |
| 4.1. | Работы по содержанию земельного участка, согласно кадастрового учета на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: *очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; *сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; *очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); *очистка придомовой территории от наледи и льда; *очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и их промывка, уборка контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; *уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной до 2см); *посыпка территории песком и противогололедными составами во время гололеда (пешеходные дорожки и площадки перед входом в подъезд); *очистка отмостки от уплотненного снега и наледи. | по мере необходимости 1 раз в сутки в дни снегопада по мере необходимости 1 раз в год (весной) |  |  |
| 4.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: *подметание и уборка придомовой территории, пешеходных дорожек и внутридворового проезда; *очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и уборка контейнерной площадки, расположенной на территории общего имущества многоквартирного дома; *уборка газонов; *выкашивание газонов; *подметание неусовершенствованного покрытия (грунт), уборка и транспортировка мусора и в установленное место. | 5 раз в неделю 5 раз в неделю 3 раза в неделю 1 раз в неделю 2 раз в летний период по мере необходимости |  |  |
| 4.4. | Работы по обеспечению вывоза и утилизации бытовых отходов и ЖБО: *незамедлительный вывоз ЖБО и твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; *организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 5 раз в неделю по мере необходимости |  |  |
| 4.5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – в части проведения осмотров, выдачи требований и предписаний собственникам жилых и нежилых помещений, сообщение о выявленных нарушениях в контролирующие органы и обеспечение работоспособного состояния имеющегося общедомового имущества. | по графику, по мере выявления неисправности |  |  |
| 5. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 21,60 | 1,80 |
|  | *взыскание задолженности за ЖКУ; *планирование и контроль за ходом выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; *контроль за оказанием коммунальных услуг энергоснабжающими предприятиями; *услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ с населения, составление и доставка платежных документов населению; *прием и рассмотрение обоснованных жалоб и обращений; *учет собственников помещений |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с разработанными планами восстановительных работ. |  | 33,60 | 2,80 |
|  | Итого: РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 231,36 | 19,28 |

Начальник отдела ЖКХ

администрации БГО                                                     Генеральный директор

Прозорова Е.Я.________________                              Лаптев И.А.       ___________________